**Общая характеристика**

**объектов теплоснабжения расположенных на территории**

**сельского поселения Кривецкий сельсовет.**

На территории Кривецкого сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности:

1. Филиал МБОУ СОШ №1 с. Доброе в с. Кривец, с детсадом – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование - два газовых котла ИШМА-100 теплопроизводительностью 95квт каждый, один электронасос к20/30 электрич. мощность насоса 4квт, и один насос WILO мощностью 880 вт.

2. Детский лагерь «Олимп» – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование - два газовых котла ИШМА-100 два электронасоса VOPOTOK.

3. Дом культуры – Котёл наружного размещения КВСНа - 300 в котором расположены три котла ХОПЁР-100, электронасос CALPEDA мощностью 750